แผ่นที่ 1

# แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)

# ตามเกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

(โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่เลือก และ/หรือเติมข้อความให้ครบถ้วน)

| ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสถานบริการ |
| --- |
| ชื่อหน่วยงาน | ( ) สังกัด สป. ระดับ F3 F2 F1 M2 M1 S A ( ) สังกัด สธ. กรม........................................................ ( ) นอก สธ. ระบุ........................................................... ( ) ภาคเอกชน ( ) อื่นๆ ระบุ.................................................................. |
| ชื่อหน่วยงาน (English) |  |
| รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก |  |
| จำนวนเตียง เขตบริการที่ |  |
| ที่อยู่ |  |
| จังหวัด |  |
| ข้อมูลห้องปฏิบัติการ |
| ( ) เป็นห้องปฏิบัติการรวมห้องเดียว ( ) เป็นห้องปฏิบัติการแยกงานรายสาขา ........... สาขา ( ) บริการรับส่งต่อ สำหรับรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ | ( ) ให้บริการ Excellence center ใน รพ. ........ สาขา ระบุสาขา............................................................................... .................................................................................. ............................................................................................... |
| ส่วนที่ 2 : ข้อมูลใช้ตรวจติดตามและประเมินผล |
| ชื่อผู้อำนวยการ รพ. |
| ชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ | ตำแหน่ง |
| ชื่อผู้จัดการคุณภาพ | ตำแหน่ง |
| ตรวจประเมิน ( ) ขอรับรองรายใหม่ ( ) ตรวจเฝ้าระวัง ( ) ต่ออายุ ครั้งที่ .................... |
| 1. โครงสร้างกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ |
| ( ) ห้องปฏิบัติการแบบรวม ประกอบด้วย สาขางานที่เปิดให้บริการดังนี้ 1. ( ) งานห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก 2. ( ) โลหิตวิทยา 3. ( ) จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 4. ( ) เคมีคลินิก 5. ( ) ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 6. ( ) จุลชีววิทยาคลินิก 7. ( ) ธนาคารเลือด | ( ) ห้องปฏิบัติการแบบแยกห้องเดี่ยวตามสาขาเฉพาะ ดังนี้ 1. ( ) งานห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก 2. ( ) งานโลหิตวิทยา 3. ( ) งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก 4. ( ) งานเคมีคลินิก 5. ( ) งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 6. ( ) งานจุลชีววิทยาคลินิก 7. ( ) งานธนาคารเลือด 8. ( ) งานอณูชีววิทยา 9. ( ) งานเทคนิคการแพทย์ชุมชน 10. ( ) งานเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ 11. ( ) งานมนุษยพันธุศาสตร์ 12. ( ) งานนิติวิทยาศาสตร์ 13. ( ) งานบริหารและจัดการระบบคุณภาพ 14. ( ) งานตรวจพิเศษ ระบุ ......................... |
| ( ) ห้องปฏิบัติการเป็นแบบ 2 ลักษณะ คือ มีทั้งแบบแยกสาขางานเฉพาะ และแบบรวมหลายงานอยู่ในห้องเดียว งานใดที่ แยกห้องเฉพาะ ให้ใส่อักษร “ย” ในวงเล็บ ( ) งานใดที่ รวมอยู่ในห้องเดียวกัน ให้โยงเส้นเข้าหากัน โดยมีสาขางานที่เปิดให้บริการ ดังนี้. (โปรดระบุ) 1. ( ) งานห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยนอก 2. ( ) โลหิตวิทยา 3. ( ) จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก 4. ( ) เคมีคลินิก 5. ( ) ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 6. ( ) จุลชีววิทยาคลินิก 7. ( ) ธนาคารเลือด |  |
| หมายเหตุ ห้องปฏิบัติการแบบแยก ที่มีสาขานอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้ระบุ ........................................................ หรือชื่อห้องปฏิบัติการที่เรียกชื่อไม่ตรงกับสาขาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ระบุ .......................................................................... |

แผ่นที่ 2

| 2. บุคลากร |
| --- |
| นักเทคนิคการแพทย์ ข้าราชการ ............................... คน | นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานราชการ ..................... คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้าง (เงินบำรุง) ........ คน ลูกจ้างเงินโครงการอื่นๆ ............................................ คน |
| นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ธนาคารเลือด) .................. คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้าง (เงินบำรุง) ....... คน | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้าราชการ ...................... คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้าง (เงินบำรุง) ...... คน |
| เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ....................... คน | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้าง (เงินบำรุง) ................................ คน |
| พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ .................... คน | พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจ้าง (เงินบำรุง) .................................................... คน |
| แม่บ้าน-คนงาน ...................คน ลูกจ้างประจำ /เงินบำรุง | อื่นๆ ....... คน (ระบุ) .............................................. |
| รวมทั้งหมด ................................. คน |
| 3. สถานที่ และสภาวะแวดล้อม |
| ( ) เพียงพอ ได้มาตรฐาน ( ) เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน คือ ............................. ( ) ไม่เพียงพอ คือ ....................................... |
| 4. เครื่องมือ และระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ |
| 4.1 เครื่องมือ ( ) เพียงพอ ได้มาตรฐาน ( ) เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน คือ ................................................. ( ) ไม่เพียงพอ คือ ............................................................................................... 4.2 ระบบสารสนเทศ (อาจเลือกคำตอบตอบไม่มากกว่า 1 ข้อ) ( ) ยังไม่มีระบบ LIS. ใช้ในห้องปฏิบัติการ ( ) ใช้ระบบ LIS. ในการส่งผลและพิมพ์ใบรายงานผล ( ) ระบบ LIS. มีการเชื่อมต่อกับระบบ HIS ( ) ใช้ระบบ HIS. ในการพิมพ์ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ( ) อื่นๆ ให้ระบุ .......................................................................................................................... |
| 5. สถานะการได้รับรองระบบคุณภาพ |
| ( ) ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 1 ระบบ คือ ระบบ/มาตรฐาน ........................วันที่ครบกำหนดรับรอง ........................... ( ) เคยได้รับการรับรองระบบคุณภาพ แต่พ้นกำหนดการรับรอง(หมดอายุแล้ว) คือ ระบบ/มาตรฐาน ...................... ( ) อยู่ระหว่างเตรียมการขอรับการรับรองระบบคุณภาพ คือ ระบบ/มาตรฐาน ............................................ ( ) มีระบบคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองมากกว่า 1 ระบบ ได้แก่ ( ) ISO 15189 วันที่ครบกำหนดรับรอง........................................................................... ( ) MOPH วันที่ครบกำหนดรับรอง........................................................................... ( ) LA วันที่ครบกำหนดรับรอง............................................................................ ( ) ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ วันที่ครบกำหนดรับรอง........................................................................... |

แผ่นที่ 3

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โปรดดำเนินการตรวจประเมิน และ ระบุคะแนบตามความเป็นจริง ดังนี้ มีครบ = 2 คะแนน มีบางส่วน =1 คะแนน ไม่มีการดำเนินการ = 0 คะแนน รวมทั้งระบุรายละเอียด หรือหลักฐานที่ดำเนินการสอดคล้องตามระบบคุณภาพ ให้ครบทุกข้อ |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| :: หัวข้อที่ 1 องค์กรและบริหาร (Organization) |
| 1 | เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ โดยการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ มีการจัดทำหรือแสดงผังโครงสร้าง และการบริหารจัดการภายในองค์กร |  |  |  |  |
| 2 | ผู้บริหาร รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายคุณภาพในคู่มือคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ |  |  |  |  |
| 3 | มีการกำหนดความรับผิดชอบ หน้าที่ ของบุคลากรในองค์กร และมีนโยบายให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |
| 4 | มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับ รักษาความลับข้อมูล และสิทธิของผู้ป่วย |  |  |  |  |
| 5 | มีนโยบายการดำเนินการเรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 2 สถานที่ และสภาวะแวดล้อม |
|  | 2.1 สถานที่ |  |  |  |  |
| 6 The Must | มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอต่อการดำเนินงาน มีการออกแบบให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อการทำงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สถานที่จัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ พื้นที่ปฏิบัติการเตรียมตัวอย่าง และการทดสอบ และส่วนที่พักบุคลากร งานธุรการ หรือเอกสาร โดยคำนึงถึงเรื่องการปนเปื้อน ประโยชน์การใช้งาน คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |

แผ่นที่ 4

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 7 | สถานที่จัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ บริเวณเจาะเก็บตัวอย่างควรเป็นสัดส่วนแยกออกจากห้องปฏิบัติการ และมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงความสะดวกต่อผู้ป่วยที่พิการ และมีความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย |  |  |  |  |
| 8 | บริเวณเจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด ควรแยกออกจากห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้บริจาค รวมทั้งมีชุดปฐมพยาบาล ตามมาตรฐานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ (ตอบ n/a กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ) |  |  |  |  |
| 9 | สถานที่เก็บเสมหะ ควรเป็นสถานที่ที่แยกออกจากห้องปฏิบัติการ มีอ่างล้างมือ สบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ และถังขยะติดเชื้อ หรือมีระบบความปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ |  |  |  |  |
| 10 | ห้องน้ำที่เก็บปัสสาวะของผู้รับบริการ ต้องมีความสะอาด สะดวก และแยกห้องน้ำหญิง-ชาย และผู้พิการ |  |  |  |  |
| 11 | พื้นที่ปฏิบัติการเตรียมตัวอย่าง และการทดสอบ มีการควบคุมการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึง โดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย/อนุญาต และมีการแยกพื้นที่ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (Cross contamination) |  |  |  |  |
| 12 | มีการแยกตู้เย็นเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และน้ำยาที่ใช้ทดสอบ หากจำเป็นต้องเก็บในตู้เย็นเดียวกัน ต้องแยกชั้นให้ชัดเจน โดยจัดเก็บน้ำยาและสารเคมีไว้ด้านบน |  |  |  |  |

แผ่นที่ 5

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 13 | การให้บริการทดสอบนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการหลัก เช่น การทดสอบ ณ.จุดดูแลผู้ป่วย (POCT: Point Of Care Testing) ปฏิบัติตามแนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 |  |  |  |  |
| 14 | ควรจัดวางเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อกัน แยกออกจากกัน |  |  |  |  |
|  | 2.2 สภาวะแวดล้อมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
| 15 | มีแสงสว่างเพียงพอ |  |  |  |  |
| 16 | มีการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและอันตรายจากสารเคมี โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยง |  |  |  |  |
| 17 | มีการดูแล พื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาด สะดวก ตามหลักวิชาการ |  |  |  |  |
| 18 | มีการบันทึกสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพการทดสอบ เช่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ของห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |
| 19 | มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิของตู้เย็นเก็บตัวอย่าง เลือดผู้บริจาคโลหิต น้ำยา สารควบคุมคุณภาพ และตู้อบเพาะเชื้อ |  |  |  |  |
| 20 | มีระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับเครื่องมือที่มีความสำคัญ และตู้เย็นเก็บเลือดผู้บริจาค ซึ่งสามารถสำรองไฟได้เพียงพอตลอดการทำงาน |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 3 เอกสารคุณภาพ และการควบคุม |
| 21 | ดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการจัดทำเอกสารคุณภาพ มีบัญชีรายชื่อเอกสารและทบทวนให้เป็นปัจจุบัน และมีการควบคุมเอกสาร |  |  |  |  |

แผ่นที่ 6

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 22 | มีแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูล การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกคุณภาพทั้งระบบเอกสาร และระบบอิเลคทรอนิกส์ |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 4 บุคลากร |
| 23 | ห้องปฏิบัติการต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ |  |  |  |  |
| 24 | บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีเพียงพอต่อการให้บริการตามเกณฑ์อัตรากำลังคนของระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข |  |  |  |  |
| 25 The Must | บุคลากรได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
| 26 | มีการจัดทำบันทึกบุคลากร ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพ หน้าที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency) ผลการปฏิบัติงาน (Performance) การรับวัคซีน ประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ผลการตรวจสุขภาพ |  |  |  |  |
| 27 | กำหนดให้นักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ทั้งด้านทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ เป็นผู้ให้คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับผลการตรวจแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และมีบันทึกการให้คำปรึกษา |  |  |  |  |

แผ่นที่ 7

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| :: หัวข้อที่ 5 เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ |
|  | 5.1 เครื่องมือ |  |  |  |  |
| 28 | มีเครื่องมือห้องปฏิบัติการเพียงพอตามความจำเป็น และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
| 29 | มีทะเบียนประวัติเครื่องมือหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย รหัสหรือหมายเลขครุภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิต รุ่น ลำดับหมายเลขเครื่อง บริษัทผู้แทนจำหน่าย หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ วันที่ได้รับและเปิดใช้บริการ บันทึกความผิดปกติ การซ่อมบำรุง การปรับแก้ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องมือ |  |  |  |  |
| 30 | ผู้ใช้เครื่องมือหลักต้องผ่านการฝึกอบรมและผ่านการประเมิน |  |  |  |  |
| 31 | มีคู่มือการใช้เครื่องมือหลัก |  |  |  |  |
| 32 | มีแผนและผลการบำรุงรักษา เครื่องมือหลัก เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน |  |  |  |  |
| 33 The Must | มีแผนและผลการสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องมือหลักที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ |  |  |  |  |
| 34 | มีแผนรองรับ กรณีเครื่องมือหลักชำรุด ใช้งานไม่ได้ หรือมีกรณีฉุกเฉิน |  |  |  |  |
|  | 5.2 วัสดุวิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |
| 35 | มีการจัดเก็บ น้ำยา วัสดุวิทยาศาสตร์ในสภาวะที่เหมาะสม |  |  |  |  |

แผ่นที่ 8

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 36 | มีระบบการบันทึกควบคุม วัสดุ น้ำยา และสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ คงคลัง (stock) ที่เหมาะสม |  |  |  |  |
| 37 | วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารควบคุมคุณภาพ ต้องมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่กำหนด น้ำยาที่ใช้ต้องไม่เสื่อมคุณภาพ มีฉลากชี้บ่งวันที่ได้รับ วันที่เปิดใช้ วันที่หมดอายุน้ำยาที่เปิดใช้ |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 6 การจัดซื้อและการใช้บริการภายนอก |
| 38 | มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขาย มีบันทึกผลการประเมิน และจัดทำทะเบียนผู้ผ่านการประเมิน |  |  |  |  |
| 39 | มีเกณฑ์ในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ วัสดุควบคุมคุณภาพ วัสดุสอบเทียบ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของบริการ และตรวจรับตามเกณฑ์ที่กำหนด |  |  |  |  |
| 40 | การใช้บริการส่งต่อห้องปฏิบัติการภายนอก ต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และผลการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 7 ช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการห้องปฏิบัติการ |
|  | 7.1 สื่อสารภายในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |
| 41 | มีวิธีการสื่อสารภายในที่เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |
|  | 7.2 สื่อสารภายนอก และความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  |  |  |  |
| 42 | มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ |  |  |  |  |

แผ่นที่ 9

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 43 | มีคู่มือการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการที่เป็นปัจจุบัน ส่งให้กับหน่วยงาน หรือจุดต่างๆ ที่มีการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ประกอบด้วย - รายการทดสอบที่เปิดให้บริการ (ตรวจได้เอง และ/ หรือ ส่งต่อ) - วิธีการทดสอบ - เวลาให้บริการ ทั้งใน และนอกเวลาราชการ - คำแนะนำในการส่งตรวจ - วิธีการขอส่งตรวจทางเอกสาร ทางระบบอิเลคทรอนิกส์ ทางวาจา หรือโทรศัพท์ รวมทั้งการสั่งตรวจเพิ่มเติม - ชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ - ภาชนะบรรจุตัวอย่าง หรือชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อ - วิธีการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ - ระยะเวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสม ในการนำส่งตัวอย่าง - ระยะเวลาการรายงานผล (Turnaround time) ทั้งกรณีปกติ และผลด่วน - วิธีการรายงานผลทางเอกสาร ทางระบบอิเลคทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ วิธีการรายงานผลด่วน การรายงานผลค่าวิกฤติ การรายงานผล กรณีจำเป็นต้องวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับตัวอย่าง - ระยะเวลา และวิธีการเก็บตัวอย่างหลังการทดสอบ |  |  |  |  |
| 44 | มีการสื่อสารคู่มือการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการ และทบทวนร่วมกับผู้ใช้บริการทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยทุก 12 เดือน เพื่อทราบความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการให้คำแนะนำทางวิชาการ การแปลผลการทดสอบ และ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ |  |  |  |  |

แผ่นที่ 10

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 45 | กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ที่ต่างจากข้อตกลงเดิม ซึ่งส่งผลกระทบทางคลินิก เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ การเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ หรือมีเปลี่ยนน้ำยาที่ใช้ เปลี่ยนค่าอ้างอิง เป็นต้น ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง และมีบันทึกเก็บไว้ |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 8 กระบวนการทดสอบ และการรายงานผล |
|  | 8.1 กระบวนการก่อนการทดสอบ |  |  |  |  |
| 46 | ใบคำขอส่งตรวจ หรือการขอส่งตรวจด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ประกอบด้วย ชื่อ สกุล หมายเลขผู้ป่วย (HN) เพศ อายุ ข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็น การทดสอบที่ขอส่งตรวจ ชนิดและ/หรือตำแหน่งที่เก็บสิ่งส่งตรวจ และวันเวลาที่เก็บตัวอย่าง |  |  |  |  |
| 47 | ตัวอย่างส่งตรวจ ต้องสามารถสอบกลับได้ถึง ชื่อ-สกุล หมายเลขผู้ป่วย (HN) เทียบกับใบขอส่งตรวจ |  |  |  |  |
| 48 | มีบันทึกการรับตัวอย่าง ระบุวันที่ เวลา และชื่อผู้รับตัวอย่าง หากมีความจำเป็นที่ต้องรับตัวอย่างที่อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ต้องระบุรายละเอียด |  |  |  |  |
|  | 8.2 กระบวนการทดสอบ |  |  |  |  |
| 49 | มีการใช้วิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีที่มีการทดสอบความถูกต้องของวิธี (method validation) ว่าให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ กรณีการทดสอบด้านธนาคารเลือด ให้ใช้มาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นแนวทางในการปฏิบัติ |  |  |  |  |

แผ่นที่ 11

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 50 | มีการทวนสอบผล (Verification) ว่าน้ำยา วิธีการทดสอบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุ |  |  |  |  |
| 51 | มีเอกสารวิธีการทดสอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน และตรงตามที่ปฏิบัติงานจริง |  |  |  |  |
|  | 8.3 กระบวนการหลังการทดสอบ |  |  |  |  |
| 52 | มีระบบการตรวจสอบผลการทดสอบ โดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย |  |  |  |  |
| 53 | มีการจัดการกับสิ่งส่งตรวจหลังการทดสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการทดสอบเพิ่มเติมได้เมื่อจำเป็น และมีการกำจัดสิ่งส่งตรวจที่เหลืออย่างปลอดภัย |  |  |  |  |
|  | 8.4 การรายงานผล |  |  |  |  |
| 54 | มีวิธีการรายงานผลการทดสอบ แก่ผู้ใช้บริการทั้งระบบเอกสาร และระบบคอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ ข้อมูลผู้ป่วย และกำหนดวิธีการเข้าถึง สืบค้นเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ป่วย |  |  |  |  |
| 55 | มีวิธีการรายงานผลค่าวิกฤติ ให้แพทย์ผู้ส่งตรวจทราบทันที |  |  |  |  |
| 56 | การรายงานผลประกอบด้วย ชื่อ สกุล หมายเลขผู้ป่วย (HN) เพศ อายุ ชนิดและปริมาณสิ่งส่งตรวจ รายการทดสอบ ผลการทดสอบ รายงานเป็นหน่วยสากล วัน เวลา ที่รายงานผล ช่วงค่าอ้างอิง การแปลผลตามความเหมาะสม ข้อคิดเห็น เช่น คุณภาพตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมกับการทดสอบ หรืออาจมีผลกระทบต่อผลการทดสอบ ผู้รายงานผล และผู้รับรองรายงานผล |  |  |  |  |
| 57 | มีการแจ้งผู้ส่งตรวจกรณีที่การทดสอบล่าช้ากว่าที่กำหนด |  |  |  |  |

แผ่นที่ 12

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 58 | มีการจัดเก็บสำเนา รายงานผล ที่เป็นระบบเอกสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสืบค้นได้เมื่อต้องการตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 9 การประกันคุณภาพการวิเคราะห์ |
|  | 9.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) |  |  |  |  |
| 59 | มีการตรวจสอบสารควบคุมคุณภาพภายใน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนการใช้งาน |  |  |  |  |
| 60 The Must | มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control, IQC) และมีบันทึก เพื่อติดตามผลของการตรวจวิเคราะห์ ตามวิธีปฏิบัติ ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ รวมทั้งการจัดทำช่วงค่าที่ยอมรับได้ (tolerance limit) มีการกำหนดจำนวน และความถี่ของ control ตามความเหมาะสมของการทดสอบ มีการตรวจสอบผล การนำข้อมูลการควบคุมคุณภาพ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มาสู่ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา และวิธีการ เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ ในกรณีที่ผลการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มีการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุ และแก้ไขก่อนตรวจตัวอย่างจากผู้ป่วย |  |  |  |  |
|  | 9.2 การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQAS) |  |  |  |  |
| 61 The Must | มีการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการ กรณีที่ไม่มีแหล่งให้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์กับองค์กรภายนอก ให้เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ(Interlaboratory comparison) |  |  |  |  |

แผ่นที่ 13

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 62 | มีการทบทวนผลการเข้าร่วมโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก และกรณีผลไม่ผ่านเกณฑ์ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ จัดทำแผนในการพัฒนา และมีผลการปรับปรุงแก้ไข |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 10 การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด |
| 63 | มีแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเมื่อพบว่าการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หมายเหตุ : สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจพบได้จาก ข้อร้องเรียน ตัวชี้วัดคุณภาพ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง การตรวจติดตามภายใน การประเมินโดยองค์กรภายนอก คำแนะนำจากพนักงาน การตรวจสอบใบรายงานและใบรับรองการสอบเทียบ การทบทวนบริหาร ฯลฯ |  |  |  |  |
| 64 | มีการวิเคราะห์ ค้นหา ความเสี่ยง/อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ในหน่วยงาน จากบันทึกอุบัติการณ์ เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ เช่น ความผิดพลาดของการแปลผล ความล่าช้าในการรายงานผล เป็นต้น |  |  |  |  |
| 65 | มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการกับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ มีการตรวจสอบ และมีปฏิบัติการแก้ไข มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ เพื่อดำเนินการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ |  |  |  |  |

แผ่นที่ 14

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 66 | ในกรณีมีความไม่สอดคล้องของ ผลการทดสอบ มีแนวทางในการขอคำปรึกษา ในกรณีที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาล จากผู้ที่มีคุณสมบัติ และความสามารถเหมาะสม ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่มีความไม่สอดคล้องของผลการทดสอบ |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 11 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง |
| 67 The Must | มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การทบทวนระบบบริหาร การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์จากองค์กรภายนอก (EQA) การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlab comparison) ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ปฏิบัติการแก้ไข เป็นต้น |  |  |  |  |
| 68 | มีกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 12 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน |
| 69 | มีแผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ระบุชื่อผู้ตรวจติดตาม และวันตรวจติดตาม รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขหลังการตรวจติดตาม และมีสรุปผลการตรวจติดตามภายในเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวน |  |  |  |  |
| 70 | ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในผ่านการฝึกอบรมความรู้และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน มีเลขทะเบียนผู้ตรวจติดตาม มีบันทึกการอบรมเก็บเป็นหลักฐาน |  |  |  |  |

แผ่นที่ 15

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
| 71 | ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ไม่เป็นผู้รับผิดชอบใน พื้นที่ หรือกิจกรรมที่จะตรวจติดตาม |  |  |  |  |
| :: หัวข้อที่ 13 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ |
|  | 13.1 ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |
| 72 The Must | - มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว หรือมีการติดตั้งสายดิน - มีแผนและระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น มีชุดอุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ เป็นต้น - มีอุปกรณ์ล้างตาพร้อมใช้ กรณีฉุกเฉิน - มีวิธีการจัดเก็บ และทำลายสารอันตราย - มีแนวทางปฏิบัติ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน - มีป้ายแสดงเครื่องหมายพื้นต่างระดับ - มีอ่างล้างมือในพื้นที่ที่อาจมีการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง - มีชุดทำความสะอาดสำหรับจัดการสารเคมี เลือดหรือสารคัดหลั่ง หรือเชื้ออันตรายที่ตกแตก (Spill kit) - มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid kit) |  |  |  |  |
|  | 13.2 ความปลอดภัยส่วนบุคคล |  |  |  |  |
| 73 The Must | - มีการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personnel protective equipment, PPE) อย่างเหมาะสม เช่น เสื้อกาวน์ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา เป็นต้น - ทำความสะอาดเสื้อกาวน์อย่างถูกวิธีก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำ - บุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย |  |  |  |  |

แผ่นที่ 16

| ส่วนที่ 3 : เกณฑ์การตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ต่อ) |
| --- |
| ข้อที่ | ระบบคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
|  |  | มีครบ | มีบางส่วน | ไม่มี |  |
|  |  | ( 2 ) | ( 1 ) | ( 0 ) |  |
|  | 13.3 การจัดการเชื้ออันตราย และ ของเสียจากสารเคมี |  |  |  |  |
| 74 | มีการจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ตอบ n/a กรณีไม่มีการครอบครอง) |  |  |  |  |
| 75 | - การขนส่งสิ่งส่งตรวจ และเชื้ออันตราย ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสากล - มีแนวทางในการเก็บรักษา และทำลายวัสดุอันตราย จากการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ - มีการแยกประเภทขยะ ของเสียจากห้องปฏิบัติการ และกำจัดตามระบบของโรงพยาบาล - มีป้ายสัญลักษณ์ติดบนเครื่องมือ หรือบริเวณที่ต้องการชี้บ่งป้ายเตือนอันตรายชีวภาพ (Biohazard), สารเคมีอันตราย และสารกัมมันตรังสี และภาชนะทิ้งของ มีคม ขยะติดเชื้อ |  |  |  |  |
| สรุปข้อดีของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ |
| ข้อควรปรับปรุง/โอกาสในการพัฒนา |

| สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล (ระบุให้ครบถ้วน และชัดเจน) |
| --- |
| คะแนนเต็ม |  | The Must ทั้งหมด | 8 ข้อ |
| คะแนนที่ได้ |  | ผล The Must ที่ทำได้ | ผ่าน ......... ข้อ / ไม่ผ่าน ...... ข้อ |
| คิดเป็นร้อยละ |  | สรุปผลประเมิน | ผ่านเกณฑ์ / ไม่ผ่านเกณฑ์ |

โปรดลงชื่อตัวบรรจง

1.)......................................................................................................  ผู้รายงาน/ผู้ให้ข้อมูล

ตำแหน่ง......................................................................................................

วันที่ให้ข้อมูล ........................................................................................

ทีมผู้นิเทศงาน/ผู้ตรวจประเมิน (  ) Internal audit   (  )  External audit

1.)....................................................................................................  หัวหน้าผู้นิเทศ/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ตำแหน่ง........................................................เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน ......................................................

หน่วยงาน/โรงพยาบาล ...................................................................................................................................

2.).......................................................................................................  ผู้นิเทศ/ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

ตำแหน่ง........................................................เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน ......................................................

หน่วยงาน/โรงพยาบาล ...................................................................................................................................

3.).......................................................................................................  ผู้นิเทศ/ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

ตำแหน่ง........................................................เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน ......................................................

หน่วยงาน/โรงพยาบาล ...................................................................................................................................

4.).......................................................................................................  ผู้นิเทศ/ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ

ตำแหน่ง........................................................เลขทะเบียนผู้ตรวจประเมิน ......................................................

หน่วยงาน/โรงพยาบาล ...................................................................................................................................

วันที่นิเทศ/ตรวจประเมิน ..........................................................................

หมายเหตุ

ผลการประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานบริการ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาดังนี้

1. ผลรวมคะแนนทุกข้อเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 80

2. ข้อที่เป็นข้อกำหนดจำเป็น (The must) ได้อย่างน้อย 1 คะแนน